# Tarnowska Gospodarka Komunalna

TP-KOM Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4; www.tp-kom.pl

tel.(0-61) 8146-430, fax.(0-61) 8147-407, e-mail: biuro@tp-kom.pl

Tarnowo Podgórne dnia ………………………. rok.

PROTOKÓŁ

Odbioru technicznego przyłącza wodociągowego w ............................….........przy ul……………….……………. nr geod …………….

Komisja w składzie:

1.  Przedstawiciel Inwestora                             ...............................................................................................

2.  Przedstawiciel TP-KOM                               ...............................................................................................

3.  Przedstawiciel Wykonawcy                          ................................................................................................

- Przyłącze zostało włączone do przewodu sieci wodociągowej o średnicy …………… mm za pomocą ……………………………………………. (nawiertaki, trójnika, wcinki).

- Zawór odcinający zlokalizowany jest (wskazać miejsce zamontowania)

……………………………………………………………………………

- Do wykonania przyłącza zastosowano rury ………. (podać rodzaj) o średnicy …………. mm, izolowanych ……………………(rodzaj izolacji). Łączna długość przyłącza do wodomierza wynosi ……………… m.

- Wodomierz Ø ……… mm, typu ……………………….. nr fab. woda + kanalizacja…………….  plomby nr ……………….. nr fab. woda ogrodowa ………………… plomby nr …………………….. zamontowano w  …………………………… i zaplombowano przy stanie licznika ………………………….. .

- Przeprowadzono próbę hydrauliczną na szczelność przyłącza przy ciśnieniu ……………… atmosfer, którą uznano za pomyślną. Protokół z przeprowadzonej próby hydraulicznej w załączeniu.

- Przyłącze wodociągowe zostało zdezynfekowane. Protokół z dezynfekcji …………………………………

- Przyłącze zostało wykonane przez …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

- Ogólna ocena przyłącza ………………………………………………………………………………………

- Uwagi …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Integralną część protokółu stanowi inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Podpisy Komisji:

1.  …………………………………     2.  ………..……………………….   3. …………………………………