| Wyniki analizy próbek wody uzdatnionej za IV kwartał 2023 r. |
| --- |
| L.p. | Badany wskaźnik | Jedn. | Stacja wodociągowa | Wartość dopuszczalna/Norma |
|  |  |  | Kiączyn | Wysogotowo - Dąbrówka | Lusowo | Rozp. MZ z dn. 07.12.2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz.2294) | Dyr. UE z 3.11.1998r. 98/83/EC |
| 1. | Żelazo | µg/l | <100.00 | <100.00 | <100.00 | 200 | 200 |
| 2. | Mangan | µg/l | <20.00 | <20.00 | <20.00 | 50 | 50 |
| 3. | Odczyn (pH) |  | 7.40 | 7.1 | 7.3 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 |
| 4. | Barwa | mg Pt/l | <2.50 | <3.60 | 10.80 | akceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmian | akceptowana przez konsumenta i bez nietypowych zmian |
| 5. | Og. liczba bakterii w 22°C | liczba / 1 ml | 0 | 0 | 0 | 100 | brak nienaturalnych zmian |
| 6. | Og. liczba bakterii w 36°C | liczba / 1 ml | 0 | 0 | 0 | 50 | nienormowana |
| 7. | Bakterie gr. coli | liczba / 1 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Bakterie gr. coli typu kałowego | liczba / 1 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Twardość ogólna | mg/l (dh) | 23 | 16 | 23 | 60-500 (3-28) | nienormowana |
| 10 | Cyjanki | µg/l | <5 | <5 | <5 | ≤50 | ≤50 |
| 11 | Azotany | mg/l | 0.50 | 1.01 | 1,45 | 50 | 50 |
| 12 | Arsen | µg/l | <1.00 | <1.00 | <1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13 | Magnez | mg/l | 21.60 | 15.30 | 17.3 | 30-125 | 30-125 |
| 14 | Miedź | mg/l | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | Ołów | µg/l | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 10 | 10 |
| 16 | Siarczany | mg/l | 37.5 | 85.0 | 115.0 | 250 | 250 |
| 17 | Rtęć | µg/l | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 1 | 1 |
| 18 | Fluorki | mg/l | 0,10 | 0.35 | 0.20 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | Cynk | mg/l | 0.003 | 0.002 | 0.003 | nienormowana | nienormowana |